**Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem**

AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") plāno 2023.gada IV ceturksnī izsludināt iepirkumu "Telpu apgaismojuma atjaunošana Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā"

Pirms iepirkuma procedūras sākšanas, Pasūtītājs nolēma, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 22.panta otrajai daļai, rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Pielikumā ir tehniskais apraksts un līguma projekts.

Šo aptauju plānots izmantot potenciālo kandidātu viedokļu un komentāru apkopošanai par virkni plānotās iepirkuma procedūras aspektiem. Pasūtītājs izmantos iegūto informāciju, lai uzlabotu iepirkuma procedūru, taču visu ieteikto izmaiņu ieviešana nav Pasūtītāja pienākums.

| **Nr.** | **Prasība** | **Apraksts** | **Jautājums** (ja attiecināms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iepirkuma procedūras priekšmets | Iepirkuma priekšmets – Telpu apgaismojuma atjaunošana Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā (tehniskais apraksts pielikumā). | Vai Jūs esat gatavs sniegt piedāvājumu;  nebūtu gatavs sniegt piedāvājumu vispār; |
| 2. | Pretendentu izslēgšanas nosacījumi | Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pasūtītājs ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem var pierādīt, ka pretendents savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos.  Pasūtītājs var izslēgt pretendentu, ja tā rīcībā ir tāda pietiekama un objektīva informācija, ar kuru ir pierādāms, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls. Latvijā reģistrētu pretendentu var izslēgt, ja Pasūtītāja rīcībā ir kompetentās iestādes lēmums, ar kuru konstatēts attiecīgais pārkāpums. Ja Pasūtītājam, izvērtējot tā rīcībā esošo informāciju, ir pamatotas šaubas par pierādījumu pietiekamību vai arī konkrētās personas pieļautie pārkāpumi ir maznozīmīgi, Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.  Pasūtītājs tomēr neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā minētā izslēgšanas iemesla dēļ jebkurā no šādiem gadījumiem:  pretendents ir nodrošinājis uzticamību;  no dienas, kad konstatēts attiecīgais pārkāpums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi. |  |
| 3 | Atlases prasības | * Pretendentam un Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem jābūt reģistrētiem Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar 2014.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām. Prasība neattiecas uz apakšuzņēmējiem, kas veiks darbus, kuru veikšanai nav nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā. * Pretendentam un/vai apakšuzņēmējam ir pieredze līdzīga rakstura (ēkas iekšējās elektroinstalācijas izbūve, t.sk. vadāma apgaismojuma izbūve) darbu izpildē (pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir izpildīti vismaz 3 (trīs) līgumi (objekti)), kur vismaz viens līgums ir piedāvātās līgumcenas vērtībā. * Pretendenta rīcībā ir kvalificēts personāls ar tiesībām veikt Nolikumā norādītos darbus:   + Sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veicis vismaz 2 (divus) līdzīga rakstura (ēkas iekšējās elektroinstalācijas izbūve, t.sk. vadāma apgaismojuma izbūve) darbus kā elektroietaišu izbūves darbu vadītājs;   + Darba aizsardzības koordinators, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze kā darbu aizsardzības koordinatoram vismaz 3 (trīs) objektos, kuru ietvaros ir veikta darba aizsardzības koordinācija. * Informācija par apakšuzņēmējiem: ja Pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju(-us), Pretendentam jāiesniedz:   + visu iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, norādot informāciju par apakšuzņēmēju veicamo darbu un darba apjomu procentos;   + Pretendenta un apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās (ar katru apakšuzņēmēju), kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu. Vienošanās jābūt apliecinājumam, ka apakšuzņēmējs būs pieejams visā līguma izpildes laikā;   + apakšuzņēmēju apliecinājumi par atbilstību Nolikuma vispārīgo noteikumu punktos noteiktajām atlases prasībām. | *Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| 4. | Tehnsikais piedāvājums | * Detalizēts darbu izpildes laika grafiks, skaidri, precīzi un secīgi definējot darbu posmus un veidus, parādot iesaistīto darbinieku skaitu, to pozīciju un laika ieguldījumu. Laika vienība darbu izpildes grafikam – kalendārā nedēļa. * Garantijas laiks izpildītajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Pretendents var piedāvāt garāku garantijas termiņu. * Apliecinājums, ka piedāvājumā iekļautajām precēm un/vai preču sastāvdaļām nav Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts ierobežojumi vai aizliegumi (sankcijas). * Apliecinājums, ka pēc pieprasījuma iesniegs preces izcelsmes dokumentus un/vai apliecinājumu par ražošanas valsts, lai pārliecinātos par Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts ierobežojumu vai aizliegumu (sankciju) neesamību. | *Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| 5. | Finanšu piedāvājums | * Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pielikumā pievienotajiem apjomiem atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". * Piedāvājuma summā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, komandējuma un citām izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi. Pievienotās vērtības nodoklis nav jāiekļauj piedāvājuma cenā. * Kopējā cenā jāiekļauj pasūtītāja rezerve 10%. Pievienotās vērtības nodoklis nav jāiekļauj piedāvājuma cenā. * Ja finanšu piedāvājumā (tāmē) nebūs ietvertas precīzas ziņas par darbiem un pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei, tad visas attiecīgo darbu un pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā. * Ir pieļaujama piedāvājuma variantu iesniegšana - nē. | *Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| 6. | Apmaksas nosacījumi | Saskaņā ar Līguma projektu | *Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| 7. | Līguma nodrošinājumi | Līguma izpildes nodrošinājuma summa 10% apmērā no Līgumcenas bez PVN | *Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| 8. | Citi nosacījumi | Piedāvājuma nodrošinājums – 1000 EUR |  |
| 9. | Citi priekšlikumi, komentāri, ieteikumi vai jautājumi par iepirkuma procedūru |  |  |
| 9. | Pielikumi | Tehniskais apraksts un līguma projekts |  |

Tehniskais apraksts

| **Lūdzu, sniedziet komentārus par tehnisko specifikāciju** | |
| --- | --- |
| * Vai tehniskais apraksts ir saprotams un pietiekami detalizēts, lai varētu pieņemt lēmumu par dalību iepirkuma procedūrā? | Yes / Jā  No / Nē  If "No", please provide a brief comment: Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  *Other suggestions/ proposals/ comments:*  Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| * Līguma izpildes termiņš: ne vairāk kā 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža. | Vai izpildes termiņš no jūsu viedokļa ir samērīgs un atbilstošs iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?  ☐ Jā  ☐ Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:  Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| * Citi komentāri par tehnisko aprakstu |  |

Līguma nosacījumi

| **Lūdzu, sniedziet komentārus par tehnisko specifikāciju** | |
| --- | --- |
| * Kādi līguma nosacījumi veicinātu jūsu interesi piedalīties iepirkuma procedūrā? | *Priekšlikumi/ ierosinājumi/komentāri:* |
| * Citi komentāri, priekšlikumi, ieteikumi vai jautājumi |  |

Uzņēmējs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_