**Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem**

**Notice of the consultation with suppliers**

AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") plāno 2023.gada 4.ceturksnī izsludināt iepirkumu "**Elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas "Priekule" piegāde**"

Latvenergo AS (hereinafter - Customer) plans to announce the procurement **"Supply of battery energy storage system "Priekule""** in the 4th quarter of 2023.

Pirms iepirkuma procedūras sākšanas, Pasūtītājs nolēma, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 22.panta otrajai daļai, rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Before announcing the procurement procedure, the Customer decided to, in accordance with the Section 22, paragraph two of the Law on Procurement of Public Service Providers, hold a consultation with the suppliers to prepare the procurement and inform the suppliers about the procurement plan and requirements.

Pielikumā ir tehniskais apraksts un Kandidātu kvalifikācijas prasības.

The annex contains technical description and Candidate qualification requirements.

Šo aptauju plānots izmantot potenciālo kandidātu viedokļu un komentāru apkopošanai par virkni plānotās iepirkuma procedūras aspektiem. Pasūtītājs izmantos iegūto informāciju, lai uzlabotu iepirkuma procedūru, taču visu ieteikto izmaiņa ieviešana nav Pasūtītāja pienākums.

This Questionnaire is to be used by the Candidates to provide feedback on various aspects of the planned procedure. The Customer intends to use this to update and improve the procedure where necessary, however is not obligated to implement the suggested changes.

| **Nr.** | **Prasība** | **Apraksts** | **Jautājums** (ja attiecināms) |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Requirement** | **Description** | **Question** (if applicable) |
| 1. | Iepirkuma procedūras priekšmets | Iepirkuma priekšmets – elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas "Priekule" piegāde (tehniskais apraksts 1.pielikumā). Iepirkums nav sadalīts daļās. | Vai Jums ir komentāri: [ ] jā [ ] nē Ja "Jā", lūdzam, sniegt īsu komentāru:Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri: |
| 1. | Subject of the procurement procedure | The subject of procurement is the supply of battery energy storage system "Priekule" (technical description is in Annex 1). Procurement is not divided into parts. | Do you have any comments:[ ] yes [ ] no If "yes", please provide a brief comment:Other suggestions/ proposals/ comments: |
| 2. | Iepirkuma procedūras struktūra | ***1.posms – Kvalifikācijas posms***Ieinteresētas personas tiek aicinātas piedalīties kvalifikācijas kārtā (iesniegt kvaifikācijas dokumentus), kurā tiek atlasīti kvalificēti Kandidāti dalībai turpmākajā iepirkuma posmā. Kandidāti tiek kvalificēti, pamatojoties uz iepriekš apspriestajiem un noteiktajiem kritērijiem.***2.posms – sarunu piedāvājuma (tehniskā un finanšu piedāvājuma) iesniegšana***Kvalificētajiem kandidātiem Pasūtītājs sagatavos oficiālu uzaicinājumu uz sarunām un Kandidāti tiks aicināti iesniegt sarunu piedāvājumu (tehnisko un finanšu), saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām. Pasūtījumu piešķiršanas kritēriji tiks noteikti iepirkuma dokumentos.  | *Vai iepirkuma procedūras struktūra (posmi) no jūsu viedokļa ir saprotama un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*[ ]  Atbilstoša[ ]  NeatbilstošaJa "Neatbilstoša", lūdzam, sniegt īsu komentāru:Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri: |
| 2. | Structure of the Competition | ***Stage 1 – Qualification stage***The interested parties are invited to participate in the qualification round (submit qualification documents ) where qualified Candidates are selected to participate in further steps of the procurement. ***Stage 2 – submission of proposals (technical and financial offers).***The Customer will prepare the official invitation for negotiations and qualified Candidates will be invited to submit negotiation proposals (technical and financial), in accordance with the requirements of the procurement documents. Turbine supply agreement will be concluded with Tenderer who has submitted most economically advantageous offers. | *In your opinion, is the structure (stages) of the procurement procedure understandable and relevant to the subject of the procurement and does it not restrict competition?*[ ]  Relevant[ ]  InappropriateIf "Inappropriate", please provide a brief comment:Other suggestions/ proposals/ comments: |
| 3. | Kvalifikācijas prasības | 1. Pieredze
	1. Kandidātam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020.-2022. gadā un 2023. gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) ir pieredze BESS iekārtu piegādē un uzstādīšanā atbilstoši ES tīkla kodeksa prasībām (ACER Grid Connection Codes), vismaz 2 (divi) izpildītie līgumi par BESS piegādi EEZ valstīs, saskaņā ar kuru elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēma savienota tīklā ar kapacitāti vismaz 20 MWh. Kandidāts var apliecināt savu pieredzi par elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmām ar katras iekārtas jaudu ne mazāku kā 1 MW.
 | *Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*[ ]  Jā[ ]  NēJa "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| 3. | Qualification requirements | 1. Experience
	1. During the previous 3 (three) years (2020-2022 and 2023 until the date of submission of applications), the candidate has experience in the supply and installation of BESS equipment in accordance with the requirements of the EU Grid Code (ACER Grid Connection Codes), at least 2 (two) executed contracts on the supply of BESS in the EEA countries, according to which the system of electric energy storage batteries is connected to the network with a capacity of at least 20 MWh. The candidate can prove its experience of energy storage battery systems with a power of not less than 1 MW of each equipment.
 | *In your opinion, are the requirements approportionate and relevant to the subject of the procurement and does it not restrict competition?*[ ]  Yes[ ]  NoIf "No", please provide a brief comment:Other suggestions/ proposals/ comments |
| 4. | Citi komentāri, ieteikumi vai jautājumi par iepirkuma procedūru |  |  |
| 4. | Other comments/ suggestions/ proposals about the subject of procurement |  |  |
| 5. | Pielikumi | 1. Tehniskais apraksts
 |  |
| 5. | Annexes | 1. Technical description
 |  |

Technical description

| **Please provide comments on the technical description** |
| --- |
| * Vai tehniskais apraksts ir saprotams un pietiekami detalizēts, lai varētu pieņemt lēmumu par dalību iepirkuma procedūrā?
 | [ ]  Jā[ ]  NēJa "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| * Is the technical description comprehensible and sufficiently detailed to be able to make a decision on participation in the procurement procedure?
 | [ ]  Yes[ ]  NoIf "No", please provide a brief comment:*Other suggestions/ proposals/ comments:* |
| * Elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas piegādes laiks - 4 mēnešu laikā
 | Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?[ ]  Jā[ ]  NēJa "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| * battery energy storage system delivery time is within 4 month
 | In your opinion, are the requirements approportionate and relevant to the subject of the procurement and does it not restrict competition?[ ]  Yes[ ]  NoIf "No", please provide a brief comment:Other suggestions/ proposals/ comments |
| Akumulatora moduļu kalpošanas laiks līdz 80% kapacitātei 2 cikli/dienā – 10 gadi | Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?[ ]  Jā[ ]  NēJa "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| Battery modules lifetime to 80% capacity at 2 cycle/day – 10 years | In your opinion, are the requirements approportionate and relevant to the subject of the procurement and does it not restrict competition?[ ]  Yes[ ]  NoIf "No", please provide a brief comment:Other suggestions/ proposals/ comments |
| Komponentu, kas nav akumulators, kalpošanas laiks ≥15 gadi | Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?[ ]  Jā[ ]  NēJa "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| Non-Battery components lifetime ≥15 years | In your opinion, are the requirements approportionate and relevant to the subject of the procurement and does it not restrict competition?[ ]  Yes[ ]  NoIf "No", please provide a brief comment:Other suggestions/ proposals/ comments |
| Akumulatora pārvaldības sistēmai (BMS) vai kontrollerim jāspēj pilnībā darboties bez savienojuma ar internetu - jā | Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?[ ]  Jā[ ]  NēJa "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru:Citi ierosinājumi/ priekšlikumi/ komentāri |
| Battery management system (BMS) or controller should be capable to fully operate without connection to the internet - yes | In your opinion, are the requirements approportionate and relevant to the subject of the procurement and does it not restrict competition?[ ]  Yes[ ]  NoIf "No", please provide a brief comment:Other suggestions/ proposals/ comments |
| Vai palīgikārtu darbināšanai ir obligāti nepieciešams ārējais barošanas avots |  |
| Please clarify whether an external power source is absolutely necessary for the operation of auxiliary equipment |  |
| Iekļauta preces uzstādīšanas darbu uzraudzība un ieregulēšana montāžas laikā, kā arī SAT testu veikšana. |  |
| Monitoring and adjustment of product installation work during assembly, as well as conducting SAT tests, are included |  |
| * Other comments on the technical overview
 |  |

Contract conditions

| **Please provide comments**  |
| --- |
| * Kādi līguma nosacījumi veicinātu jūsu interesi piedalīties iepirkuma procedūrā?
* What terms of the contract would encourage your interest in participating in the procurement procedure
 | *Ieteikumi/priekšlikumi/komentāri:**Suggestions/ proposals/ comments:* |
| * Apmaksas nosacījumi – pēcapmaksa
* Terms of payment – without advance paymen
 | *Ieteikumi/priekšlikumi/komentāri:**Suggestions/ proposals/ comments:* |
| * 3 gadi piegādāto elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas apkope un servisa apkalpošana pēc uzstadīšanas
* 3 years maintenance and service of the supplied electricity storage system after installation
 | *Ieteikumi/priekšlikumi/komentāri:**Suggestions/ proposals/ comments:* |
| * Other comments on the technical overview
 |  |

Informācija par normatīvos aktos noteiktām obligātām prasībām:

[1] Kandidātu/pretendentu izslēgšanas nosacījumi: Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem.

[2] Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ir saistīts ar Latvijas nacionālās drošības interesēm, un ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām " 36.¹ punkta prasības:

2.1. Pretendents ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;

2.2. Pretendenta patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis;

2.3. Pretendenta pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs ir juridiska persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis.

2.4. Gadījumā, ja Pretendentam neizpildās 2.1, 2.2., 2.3. punktos noteiktās prasības, tad Pasūtītājam no kompetentās valsts drošības iestādes jāsaņem atbilstošs atzinums par iespējamo, turpmāko sadarbību ar Pretendentu vai konkrēta Iepirkuma priekšmeta iegādi.

Ja kompetentās valsts drosības iestādes atzinums par Pretendentu vai piedāvājumu būs negatīvs, Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no iepirkuma.

Information about the mandatory requirements specified in the Normative Acts:

[1] Conditions for the exclusion of candidates/tenderers: In accordance with the provisions of the Section 48 of the Law on the Procurement of Public Service Providers[[1]](#footnote-1).

[2] Considering that the subject-matter of the procurement relates to the national security interests of Latvia and by abiding to the requirements of the cabinet Regulations of Latvia No. 442 " Procedures for the Ensuring Conformity of Information and Communication Technologies Systems to Minimum Security Requirements" the requirements of paragraph 36¹ :

2.1. Tenderer registered in a Member State to the NATO, European Union, or European Economic Area;

2.2. the beneficial owner of Tenderer is a citizen of a NATO, European Union, or European Economic Area country or a non-citizen of the Republic of Latvia;

2.3. the manufacturer of the software or equipment used by Tenderer to provide the service is a legal person registered in a Member State to the NATO, European Union, or European Economic Area or a natural person who is a national of the Republic of Latvia or a citizen of a NATO, European Union, or European Economic Area country;

2.4. In case the Tenderer does not fulfill requirements specified in points 2.1., 2.2., 2.3., the Customer must receive an appropriate opinion from the competent state security authority regarding the possible future cooperation with the Tenderer or the purchase of a specific Procurement item.

If the opinion of the competent state security authority about the Applicant or the offer is negative, the Customer will exclude the Applicant from the procurement.

Supplier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. https://likumi.lv/ta/en/en/id/288730-law-on-the-procurements-of-public-service-providers [↑](#footnote-ref-1)