Pielikums Nr.2

Vieta, datums

Uzņēmējs:

Līgums:

Objekta nosaukums

Pārbaužu programma

- Atbildīgais par programmas izpildi kopumā (Uzņēmēja projekta (darbu) vadītājs):

……………………………………………………………

(amats, vārds uzvārds)

Pārbaužu programmas izpildes laikus savstarpēji saskaņo Uzņēmēja un Pasūtītāja atbildīgais personāls, ievērojot līguma grafikā noteiktos termiņus. Pārbaudāmās iekārtas stāvoklis, uzsākot pārbaudi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Nr. | Veicamās darbības un pārbaudes | Izpildītājs* | Faktiskais izpildes datums, laiks | Atzīme par izpildi, piezīmes; atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ….. |  |  |  |
| 2. | ….. |  |  |  |
| 3. | Iekārtas vizuāla apskate, operatīvo apzīmējumu esamība |  |  |  |
| 4. | Parametru mērījumi un to atbilstības novērtējums |  |  |  |
| 5… | Releju aizsardzības pārbaude |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

* Ja lietoti saīsinājumi – iekļaujami atšifrējumi zem tabulas

**  Ja uz objektu attiecināma Kopējā pārbaude, tās gaita tiek dokumentēta 2.sadaļā. Ja Kopējā pārbaude nav attiecināma uz objektu –2.sadaļu dzēš, sagatavojot programmu.

- Kopējās pārbaudes nosacījumi:**

Jānorāda pārbaudes nosacījumi, kā arī, ja tiek pieļauts, tad jānorāda maksimāli pieļaujamo iekārtas atteiču un/vai traucējumu skaitu, definējot kāda veida atteices uzskatāmas par būtiskām, kopējo dīkstāves ilgumu ar kuru pārbaude ir uzskatāma par izturētu un kādā gadījumā pārbaude tiek atsākta no jauna;

Piemēram, kopējā pārbaude ir izturēta, ja iekārta pēc pieslēgšanas spriegumam darbojas atbilstoši darba režīmam nepārtraukti 24 stundas ar slodzi.

Kopējā pārbaude uzsākta 20____. gada    ___._____________________ plkst.____________

| Pārtraukšanas datums un laiks | Konstatētie defekti, iemesli pārbaudes pārtraukšanai | Novēršanas termiņš | Atzīme par pārbaudes turpināšanu vai atsākšanu, (datums, laiks, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

Kopējā  pārbaude sekmīgi pabeigta   20_ ___. gada           .                           plkst. _________

Šis dokuments ir saskaņots AS " Latvenergo " lietvedības sistēmā ELDIS____________________(datums) Identifikators: _________________________________,

dokumenta reģistrācijas Nr.____________________

SASKAŅOTS:

Pasūtītāja pārstāvis: _________________________________________________

(amats, vārds uzvārds)

Uzņēmēja pārstāvis: _________________________________________________

(amats, vārds uzvārds)