**apspriede ar piegādātājiem**

**ANKETA**

| **Nr.** | **Prasība** | **Apraksts** | **Jautājumi un atbildes [[1]](#footnote-1)**  *[lūdzu, atzīmējiet vienu no norādītajām pozīcijām un/vai sniedziet komentārus]* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ievads** | AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") plāno 2024.gada novembrī izsludināt iepirkumu **"Rīgas HES ēkas lejas bjefa dzelzsbetona konstrukciju virsmu atz. -0,50m līdz +11,55m atjaunošana. 2. kārta. Kreisā krasta puses HES ēkas sekcija ar balstiem un aizvaru glabātavas siena"** (Id.Nr. IPN-537).  Pirms iepirkuma procedūras sākšanas Pasūtītājs rīko rakstisku apspriedi ar piegādātājiem, lai apzinātu iespējamo pretendentu spējas nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar izstrādāto iepirkuma dokumentācija projektu (t.sk. plānotajām prasībām). Pasūtītājs izmantos iegūto informāciju, lai uzlabotu iepirkuma procedūras dokumentāciju ar mērķi veicināt konkurenci, taču visu ieteikto izmaiņa ieviešana nav Pasūtītāja pienākums. Šī informācija nerada juridiskās sekas (neparedz tiesības un pienākumus) potenciālajiem piegādātājiem.  Apspriede paredzēta rakstiskā formā, lūdzam aizpildīt anketu un nosūtīt to uz e-pasta adresi: [**Edgars.Miezitis@latvenergo.lv**](mailto:Edgars.Miezitis@latvenergo.lv) **līdz 2024.gada 19.novembrim.** | | |
|  | **Iepirkuma procedūras priekšmets** | Sarunu procedūras priekšmets – **Rīgas HES ēkas lejas bjefa dzelzsbetona konstrukciju virsmu atz. -0,50m līdz +11,55m atjaunošana. 2. kārta. Kreisā krasta puses HES ēkas sekcija ar balstiem un aizvaru glabātavas siena.** | Vai Jūs būtu ieinteresēts dalībai minētajā iepirkuma procedūrā?  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzu miniet iemeslus …….. |
|  | **Kvalifikācijas prasība**  Reģistrācija būvkomersantu reģistrā | Pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kas veiks būvdarbus, jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 22. panta un Ministru kabineta 25.02.2014. noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām, atbilstošā būvdarbu vadīšanas jomas darbības sfērā (Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība). Informācija tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē <https://bis.gov.lv>. | *Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru / priekšlikumus: |
|  | **Kvalifikācijas prasība**  Pieredze | Pretendentam (kopā ar apakšuzņēmējiem) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. gadā vai 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) hidrotehnisko būvju remonta darbu izpildē. | *Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Kvalifikācijas prasība**  Personāls | Pretendenta (kopā ar apakšuzņēmējiem) rīcībā ir līguma izpildei nepieciešamais kvalificētais personāls ar tiesībām veikt Nolikumā norādītos darbus, tajā skaitā;   * **Projekta vadītājs** ar vismaz 3 (trīs) būvdarbu projektu pieredzi darbu vadīšanā vai projektu vadīšanā; * **Sertificēts būvdarbu vadītājs ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā**, atbilstoši 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1.pielikuma 2.3.17.punktam; * **Darba aizsardzības koordinators** būvdarbu izpildes posmā, atbilstoši 2003.gada 25.februāra MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" 8.punkta prasībām.   Pretendentam papildus augstāk minēto speciālistu piesaistei jāiesniedz apliecinājums, ka darbu izpildei tas nodrošinās atbilstošas kvalifikācijas personālu pietiekamā apjomā. | *Vai prasības ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Darbu apjomi** | Vai Tehniskā specifkācija, kas izstrādāta atbilstoši būvprojektam (skat. pielikumu Nr.1) ir saprotama un pietiekami detalizēta, lai varētu pieņemt lēmumu par dalību iepirkuma procedūrā? | Jā /  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
| Vai Darbu apjomi, kas izstrādāti atbilstoši būvprojektam ( skat. pielikumu Nr.2) ir optimāli, lai varētu pieņemt lēmumu par dalību iepirkuma procedūrā? | Jā /  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Vēlamais darbu izpildes laiks** | Darbu veikšanas projekts un sagatavošanās darbi jāveic 2025.gada martā un aprīlī, visu darbu izpildei paredzētais laiks ir no 2025.gada maija (pēc palu perioda beigām) līdz 2026.gada decembrim, t. sk. objekta pieņemšana ekspluatācijā.  Montāžas darbi, betonēšanas darbi un darba zonas sakārtošanas darbi gan 2025.gadā pirms tehnoloģiskā pārtraukuma, gan arī 2026.gadā jāpabeidz pie atbilstošiem laika apstākļiem tehnisko un tehnoloģisko prasību ievērošanai, bet ne vēlāk kā līdz katra gada novembra mēnesim. | *Vai darbu izpildes laiks ir samērīgs un atbilstošs iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Piedāvājuma nodrošinājums** | 10 000 EUR | *Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Saimnieciski izdevīgāka piedāvājuma vērtēšanas kritēriji** | Piedāvājumu izvēles kritērijs - nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ar viszemāko piedāvāto piedāvājuma cenu. | *Vai prasība ir atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Tehniskais piedāvājums** | * Darbu organizācijas apraksts un struktūrshēma. * Darbu izpildes metožu un tehnoloģiju apraksts. * Pretendenta apliecinājums, ka būvdarbos tiks izmantoti būvmateriāli un būvizstrādājumi, kas pēc tehniskajiem parametriem ir pilnībā atbilstoši izstrādātajā būvprojektā norādītajiem tehniskajiem parametriem un prasībām. Pirms materiālu piegādes objektā tiks iesniegti materiālu atbilstības dokumenti, un materiāli tiks saskaņoti ar Autoruzraugu un Būvuzraugu. * Detalizēts darbu izpildes laika grafiks, norādot termiņus un pretendenta piesaistīto darbinieku skaitu katrā būvdarbu veidu izpildē. * Garantijas laiks, veiktajiem darbiem, ne mazāks par 60 mēnešiem. Pretendents var piedāvāt garāku garantijas termiņu. | *Vai prasības ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | Finanšu piedāvajums | * Uzņēmējam piedāvājums jāiesniedz EUR valūtā. Piedāvājuma summā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, komandējuma un citām izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi. Pievienotās vērtības nodoklis nav jāiekļauj piedāvājuma cenā. * Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar norādītajiem darbu apjomiem atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". * Piedāvājumā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Finanšu piedāvājumā paredzēt 10% rezervi neparedzētiem darbiem no kopējām izmaksām. * Ja finanšu piedāvājumā (tāmē) nebūs ietvertas precīzas ziņas par darbiem un pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei, tad visas attiecīgo darbu un pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā. | *Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
| **Līguma projekta nosacījumi** | | ***Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*** | | |
|  | **Apmaksas nosacījumi** | Pasūtītājs samaksā par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu par darbu veikšanu parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Avansa maksājums** | Nav paredzēts | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Atliktais maksājums** | 2% (divi procenti) apmērā no izpildīto Darbu vērtības, kuru Pasūtītājs ietur no katra maksājuma Uzņēmējam. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Līgumsods** | Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no Līguma cenas, taču ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Līguma izpildes nodrošinājums** | 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas uzņēmējam jāiesniedz 10% apmērā no Līguma cenas. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Civiltiesiskā apdrošināšana** | Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Atbildība** | Katra no Pusēm ir atbildīga par savas darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Citi komentāri, ieteikumi vai jautājumi par iepirkuma procedūru:** | | … |
|  | **Informācija par iesniedzēju:** nosaukums: …  Iesniedzēja nosaukums:  Kontaktpersona: vārds, uzvārds: …. tel.nr.: ; e-pasts: …. | | | |

**Pielikumi:**

1. Tehniskā specifikācija;
2. Būvdarbu apjoma saraksts.

1. *Lūdzu norādīt Jūsu atbildes un nosūtīt veidlapu uz sekojošu e-pasta adresi: linda.skele@latvenergo.lv* [↑](#footnote-ref-1)