**apspriede ar piegādātājiem**

**ANKETA**

| **Nr.** | **Prasība** | **Apraksts** | **Jautājumi un atbildes**  *[lūdzu, atzīmējiet vienu no norādītajām pozīcijām un/vai sniedziet komentārus]* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ievads** | AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") plāno izsludināt iepirkumu **"****Pļaviņu HES augsta debita urbumu dublēšana un atslodzes sistēmas stabilizēšana"**.  Pirms iepirkuma procedūras sākšanas Pasūtītājs rīko **rakstisku apspriedi** ar piegādātājiem, lai apzinātu iespējamo pretendentu spējas nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar izstrādāto iepirkuma dokumentācija projektu (t.sk. plānotajām prasībām). Pasūtītājs izmantos iegūto informāciju, lai uzlabotu iepirkuma procedūras dokumentāciju ar mērķi veicināt konkurenci, taču visu ieteikto izmaiņa ieviešana nav Pasūtītāja pienākums. **Šī informācija nerada juridiskās sekas (neparedz tiesības un pienākumus) potenciālajiem piegādātājiem.**  Apspriede paredzēta rakstiskā formā, lūdzam aizpildīt anketu un nosūtīt to uz e-pasta adresi: [**linda.skele@latvenergo.lv**](mailto:linda.skele@latvenergo.lv) **līdz 2025.gada 29.maijam (ieskaitot).** | |
|  | **Iepirkuma procedūras priekšmets** | Sarunu procedūras priekšmets –  **Pļaviņu HES augsta debita urbumu dublēšana un atslodzes sistēmas stabilizēšana.** Sarunu procedūras priekšmets nav sadalīts iepirkuma daļās. | Vai Jūs būtu ieinteresēts dalībai minētajā iepirkuma procedūrā?  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzu miniet iemeslus …….. |
|  | **Kvalifikācijas prasība**  Reģistrācija būvkomersantu reģistrā | Pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta un MK. 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām darbības sfērā - Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana, kā arī pretendentam vai piesaistītajam apakšuzņēmējam jābūt arī reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta un MK. 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām darbības sfērā - Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana. Prasība neattiecas uz apakšuzņēmējiem, kas veiks darbus, kuru veikšanai nav nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.  Informācija tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē <https://bis.gov.lv>.  Ja pretendents vai attiecīgie tā apakšuzņēmēji nav reģistrēti būvkomersantu reģistrā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents vai attiecīgie tā apakšuzņēmēji reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā norādītajā sfērā līdz līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par līguma piešķiršanu. | *Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru / priekšlikumus: |
|  | **Kvalifikācijas prasība**  Pieredze | 1. Pretendentam (kopā ar apakšuzņēmējiem) **ir pieredze vismaz 2 (divu) darbu izpildē hidrotehnisko būvju projektēšanā un būvdarbu vadīšanā kā ģenerāluzņēmējam, apakšuzņēmējam vai kopuzņēmuma partnerim pēdējo 10 (desmit) gadu laikā.**  2. Pretendentam (kopā ar apakšuzņēmējiem) **ir pieredze vismaz 2 (divu) darbu izpildē kā ģenerāluzņēmējam, apakšuzņēmējam vai kopuzņēmuma partnerim pēdējo 10 (desmit) gadu laikā, kas ietver vismaz vienu no sekojošiem darbiem:**  2.1. Urbumu ierīkošana artēzisku pazemes ūdeņu apstākļos;  2.2. Pazemes ūdeņu atslodzes urbumu (vismaz 60 m dziļu) ierīkošana;  2.3. Urbumu ierīkošana īpašos apstākļos un situācijās (piemēram, *urbšana uz attiecīgajai urbšanas tehnikai nepietiekamas stiprības pamatnes, urbšana plūstošajās gruntīs, pieredze grunts iegruvumu urbšanas stobrā vai citu urbuma avārijas situāciju novēršanā urbšanas darbu laikā, t.sk. nestandarta situācijas, kam līdzvērtīgas minētas Tehniskās specifikācijas 6.pielikumā, ar kurām pretendents ir sastapies un kurām bija nepieciešams izstrādāt speciālus tehniskos risinājumus, kā arī bija jāpiedalās to risināšanā*). | *Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Kvalifikācijas prasība**  Personāls | 1. **Projekta vadītājs** ar pieredzi vismaz 2 (divu) būvdarbu projektu īstenošanā, kurus īstenojis kā būvdarbu vadītājs vai projektu vadītājs;  2. **Būvprojekta vadītājs** – sertificēts būvspeciālists atbilstoši MK noteikumu Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1. pielikuma 2.2.16. punktam (*ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana*);  3. **Atbildīgais būvdarbu vadītājs** - sertificēts būvspeciālists atbilstoši MK noteikumu Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1. pielikuma 2.3.17. punktam (*ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība*).  4. **Darba aizsardzības koordinators** būvdarbu izpildes posmā saskaņā ar 25.02.2003. Ministru Kabineta noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.p. prasībām.  5. **Urbšanas meistars** ar praktisko darba pieredzi ne mazāk kā 10 (desmit) gadi un pieredzi urbšanas darbu izpildē ne mazāk kā 2 (divi) gadi. *Jābūt pieredzei speciāli pielāgotu risinājumu realizācijai īpašos urbšanas darbu apstākļos (piemēram, urbšana plūstošajās gruntīs, pieredze grunts iegruvumu urbšanas stobrā vai citu urbuma avārijas situāciju novēršanā urbšanas darbu laikā, vai citas nestandarta situācijas, kurām bija izstrādāti speciāli tehniskie risinājumi).*  6. **Ģeologs** urbuma seržu aprakstīšanai – ar praktisko darba pieredzi ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 10 (desmit) gadu laikā;  **Pretendenta apliecinājums**, ka darbu izpildei tas nodrošinās nepieciešamo daudzumu speciālistu, t.sk. nepieciešamo būvspeciālistu, inženierkonsultantu un citu speciālistu (urbšanas darbu, elektromontāžas, noslēgarmatūras un dzelzsbetona konstrukciju montāžas darbiem) piesaistīšanu uz BP izstrādes un realizācijas laiku. | *Vai prasības ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Darbu apjomi** | Vai Tehniskā specifkācija (skat. pielikumu Nr.1) ir saprotama un pietiekami detalizēta, lai varētu pieņemt lēmumu par dalību iepirkuma procedūrā? | Jā /  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
| Tehniskajā specifikācijā ir paredzēts veikt dažāda veida ģeofizikālās izpētes. Lūdzu sniegt jūsu komentāru par tehniskajā specifikācijā minēto ģeofizikālo izpēšu izpildes iespējamību norādītajos gadījumos. | Lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
| Tehniskajā specifikācijā paredzēta nepieciešamību pirms apbēruma ierīkošanas pārbaudīt būvprojektā noteiktā filtra konstrukcijas komplektācijas teorētisko atbilstību praktiskajam pielietojumam, veicot eksperimentālus darbus speciāli sagatavotā stendā, skat. Tehniskās specifikācijas 5.7.2.punktu.  Lūdzam sniegt jūsu komentāru, ja pārbaudes aprakstā nepieciešami kādi papildinājumi vai precizējumi. | Lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
| Vai tehniskajā specifikācijā sniegtajā darbu aprakstā būtu nepieciešami kādi papildinājumi/precizējumi, kas piedāvājuma sagatavošanas procesā ļautu precīzāk plānot darbu izpildes tehnoloģiju un aprēķināt darbu izpildes izmaksas. Ja tādi nepieciešami, lūdzu norādīt tehniskās specifikācijas punktu un nepieciešamo precizējumu. | Jā /  Nē  Ja "Jā", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
| Vai tehniskā specifikācija satur no jūsu viedokļa nepamatotus konkurenci ierobežojošus nosacījumus? | Jā /  Nē  Ja "Jā", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Vēlamais darbu izpildes laiks** | Darbu izpildei paredzētais laiks:   * Objekta apsekošanai un būvprojekta izstrādei (ieskaitotbūvprojekta saskaņošanu) - no 2025.gada novembra līdz 2026.gada jūnijam (ieskaitot). * Būvdarbiem paredzētais laiks I.būves kārtai (ieskaitot nodošanu ekspluatācijā) - no 2026.gada jūnija līdz 2026.gada decembrim (ieskaitot). Objekta realizācijas laiks var tikt precizēts, jo tas atkarīgs no atjaunoto urbumu monitoringa datiem un faktiskās atslodzes. * Būvdarbiem paredzētais laiks II.būves kārtai (ieskaitot nodošanu ekspluatācijā) - no 2027.gada aprīļa līdz 2028.gada decembrim (ieskaitot). Objekta realizācijas laiks var tikt precizēts, jo tas atkarīgs no atjaunoto urbumu monitoringa datiem un faktiskās atslodzes. | *Vai darbu izpildes laiks ir samērīgs un atbilstošs iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Piedāvājuma nodrošinājums** | Piedāvājuma nodrošinājums paredzēts 10 000.00 EUR apmērā | *Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Saimnieciski izdevīgāka piedāvājuma vērtēšanas kritēriji** | Piedāvājumu izvēles kritērijs - nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto piedāvājuma cenu. | *Vai prasība ir atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Tehniskais piedāvājums** | * Darbu organizācijas apraksts un struktūrshēma. * Darbu izpildes metožu un tehnoloģiju apraksts, kas apliecina Pretendenta izpratni par veicamajiem darbiem un to specifiku; * Detalizēts darbu izpildes laika grafiks, norādot termiņus un pretendenta piesaistīto darbinieku skaitu katrā darbu veidu izpildē; * Norāde par garantijas laiku veiktajiem darbiem (ne mazāks par 36 mēnešiem pēc akta par būvniecības kārtu pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas atbilstoši konkrēto būvniecību reglamentējošo būvnoteikumu prasībām). | *Vai prasības ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Finanšu piedāvajums** | * Uzņēmējam piedāvājums jāiesniedz EUR valūtā. Piedāvājuma summā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, komandējuma un citām izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi. Pievienotās vērtības nodoklis nav jāiekļauj piedāvājuma cenā. * Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar norādītajiem darbu apjomiem atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". * Piedāvājumā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju. * Finanšu piedāvājumā paredzēt 20% rezervi neparedzētiem darbiem no kopējām izmaksām. * Ja finanšu piedāvājumā (tāmē) nebūs ietvertas precīzas ziņas par darbiem un pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei, tad visas attiecīgo darbu un pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā. | *Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*  Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
| **Līguma projekta nosacījumi** | | ***Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?*** | |
|  | **Apmaksas nosacījumi** | Pasūtītājs samaksā par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu par darbu veikšanu parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Avansa maksājums** | Pasūtītājs veic avansa maksājumu Uzņēmējam 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma un Avansa maksājuma nodrošinājuma saņemšanas. Avansa maksājums tiek dzēsts, atskaitot avansa maksājuma daļu 10% (desmit procenti) apmērā no katra maksājuma Uzņēmējam par izpildītajiem darbiem. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Atliktais maksājums** | 2% (divi procenti) apmērā no izpildīto Darbu vērtības, kuru Pasūtītājs ietur no katra maksājuma Uzņēmējam. Pasūtītājs veic Atliktā maksājuma samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību pēc visu garantijas saistību izpildes un Līguma saistību izpildes akta abpusējas parakstīšanas. Atlikto maksājumu uz garantijas defektu pieteikšanas periodu var aizvietot ar Garantijas laika nodrošinājumu (kredītiestādes izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas polisi). | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Līgumsods** | Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no Līguma cenas, taču ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Līguma izpildes nodrošinājums** | 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas uzņēmējam jāiesniedz 10% apmērā no Līguma cenas. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Civiltiesiskā apdrošināšana** | Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Atbildība** | Katra no Pusēm ir atbildīga par savas darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. | Jā  Nē  Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Citi komentāri, ieteikumi vai jautājumi par kvalifikācijas u.c. prasībām:** | | Lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus: |
|  | **Ja iespējams,** lūdzu novērtējiet potenciālās šo tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izmaksas (no - līdz EUR bez PVN): | |  |
| * Būvprojekta izstrāde | | | no \_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_ |
| * Viena no urbumiem (Nr.1203, 1202 vai 1302) atjaunošana I.būvniecības kārtā (norādot konkrētā urbuma Nr.) | | | no \_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_ |
| * Jauna urbuma izbūve II.būvniecības kārtā | | | no \_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_ |
|  | **Informācija par iesniedzēju:** nosaukums: …  Iesniedzēja nosaukums:  Kontaktpersona: vārds, uzvārds: …. tel.nr.: ; e-pasts: …. | | |

**Pielikumi:**

1. Tehniskā specifikācija un tā pielikumi[[1]](#footnote-1);
2. Konfidencialitātes apliecinājums.

1. **Tehniskā specifikācija un tā pielikumi ir ierobežotas piekļuves informācija.**Pirms apspriedes ar piegādātājiem anketas iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir iespēja iepazīties ar šiem iepirkuma dokumentiem. Lai saņemtu dokumentus, jānosūta attiecīgs pieprasījums anketas 1.punktā norādītajai kontaktpersonai un pieprasījumam jāpievieno konfidencialitātes apliecinājums (nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) atbilstoši paraugam anketas pielikumā un pilnvara, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. [↑](#footnote-ref-1)