Tehniskais apraksts kvalifikācijai

Vēja parka "Laflora" Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, Latvijā, aprīkošana ar putnu monitoringa sistēmām, lai novērstu putnu sadursmju riskus ar VES.

Vēja parku veidos 16 ražotāja NORDEX N175 turbīnas ar betona hibrīda torņa augstumu 179m, turbīnu kopējais augstums sasniegs 266.5m un rotora diametrs būs 175m.

Monitoringa sistēmai jānodrošina planētājputnu, īpaši jūras ērgļu, un migrējošo putnu sadursmju mazināšana. Vēja parkā uzstādāma vienota sistēma ar iespēju automātiski individuāli apturēt katru turbīnu, konstatējot definēto putnu sugu sadursmes risku. Sistēmas pilnvērtīga darbība jānodrošina arī krēslas un ierobežotas redzamības apstākļos

Plānotais sistēmas nodošanas ekspluatācijā laiks ir 2026. gada 20. jūnijs.