TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pasūtītājs uzaicina Pretendentus sagatavot un iesniegt piedāvājumus sekojošu AS "Latvenergo" objekta TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas risku apdrošināšanai:

- objekta TEC 2 pirmā energobloka ēku, būvju, iekārtu komplekss, kas ar 2009.gada 7.janvārī AS "Latvenergo" parakstīto "Rīgas TEC-2 rekonstrukcijas pieņemšanas sertifikātu" tika pieņemts ekspluatācijā (turpmāk nolikuma tekstā "TEC 2-1");

- un objekta TEC 2 otrā energobloka ēku, būvju, iekārtu komplekss, kas ar 2013.gada  23.septembra "Taking over certificate" tika pieņemts ekspluatācijā (turpmāk nolikuma tekstā "TEC 2-2").

  - Apdrošināšanas periods: 1 (viens) kalendārais gads (01.04.2026 – 31.03.2027)

  - Pašrisks:  1 000 000 EUR (viens miljons eiro) par gadījumu.

  - Apdrošinājuma summa: Objektu TEC 2-1 un TEC 2-2 apdrošinājuma summa atbilst apdrošināšanas polises atbildības limitam "pirmā zaudējuma" (angl. – "first loss") apdrošināšanā. Objektu TEC 2-1 un TEC 2-2 apdrošinājuma summa  /limits 130 000 000 EUR.

  - Pretendentu piedāvājumā ietvertajā finanšu piedāvājumā atbilstoši tiek norādīts apdrošināšanas prēmijas apmērs gadā katram Objektam.

- Īpašuma apdrošināšanas un iekārtu salūšanas risku apdrošināšanas seguma prasības

  - Pretendenta piedāvājumā ietvertajam visu risku apdrošināšanas un iekārtu salūšanas risku apdrošināšanas segumam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

    - Visu risku apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzību par pēkšņa un neparedzēta fiziska bojājuma, bojāejas vai zuduma iestāšanās gadījumiem, kā rezultātā jāveic apdrošinātā objekta remonts vai aizvietošana;

    - Iekārtu salūšanas risku apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzību par pēkšņiem un neparedzētiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies:

      - Iekšēju mehānisku bojājumu rezultātā;

      - elektrisku bojājumu rezultātā;

      - centrbēdzes spēku iedarbība, turbīnas rotora nepieļaujama rotācijas ātruma pārsniegšana, kas rada zaudējumus/bojājumus (angl. – overspeed);

      - iekārtas aizsardzības sistēmas atteikums/nekorekta darbība;

      - saistībā ar citiem apstākļiem, kas nav norādīti Iekārtu salūšanas risku apdrošināšanas seguma noteikumu izņēmumos.

    - Apdrošināšanas segums paredz paplašinājumu par zaudējumiem, kuri radušies darbinieka (izņemot Apdrošinājuma ņēmēja vadības pārstāvju) kļūdas, nolaidības utml. gadījumā.

  - Saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, apdrošināšanas atlīdzība bojājumu vai zaudējumu gadījumā tiek aprēķināta atbilstoši Pretendenta apdrošināšanas noteikumu nosacījumiem un:

    - Maksimālais zaudējumu atlīdzības limits apdrošināšanas gadījumā –noteiktais limits objektam;

    - Pamatlīdzekļa bojājuma vai daļēja zaudējuma gadījumā – remonta izdevumi pamatlīdzekļa atjaunošanas vērtībā. Atjaunošanas vērtība ir definēta – izdevumi, kas radušies veicot bojātā īpašuma atjaunošanas darbus.

2.3. Apdrošināšanas segums paredz papildus nosacījumu par apdrošinātāja atteikšanos no regresa tiesībām pret noslēgtajos Ilgtermiņa servisa/apkalpošanas līgumos (Service Maintenance Agreement) noteikto apkalpojošo kompāniju (kompānijām) un tās (to) saistītajām kompānijām.

2.4. Apdrošināšanas prēmijas samaksa – četros vienādos (ikkvartāla) maksājumos.