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APSPRIEDE AR PIEGĀDĀTĀJIEM (AS "LATVENERGO" 2025/26)

ANKETA

	[bookmark: _Hlk129599177]Nr.
	Kritērijs
	Apraksts
	Jautājumi un atbildes [footnoteRef:1]  [1:  Lūdzu norādīt Jūsu atbildes un nosūtīt veidlapu uz sekojošu e-pasta adresi: toms.karklins@latvenergo.lv] 

[lūdzu, atzīmējiet vienu no norādītajām pozīcijām un/vai sniedziet komentārus]

	1. [bookmark: _Hlk176787478]
	Ievads
	AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs") plāno 2026.gada rudenī izsludināt sarunu procedūru " TEC-2 palīgiekārtu daļas siltumtīklu piebarošanas deaerācijas sistēmas modernizācija" (Id. Nr. AS "Latvenergo" 2026/28 ERAF). 
Pirms iepirkuma procedūras sākšanas Pasūtītājs rīko rakstisku apspriedi ar piegādātājiem, lai apzinātu iespējamo kandidātu/pretendentu spējas nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar izstrādāto iepirkuma dokumentācija projektu (t.sk. plānotajām prasībām). Pasūtītājs izmantos iegūto informāciju, lai uzlabotu iepirkuma procedūras dokumentāciju ar mērķi veicināt konkurenci, taču visu ieteikto izmaiņa ieviešana nav Pasūtītāja pienākums. Šī informācija nerada juridiskās sekas (neparedz tiesības un pienākumus) potenciālajiem piegādātājiem.
Apspriede paredzēta rakstiskā formā, lūdzam aizpildīt anketu un nosūtīt to uz e-pasta adresi: Toms.Karklins@latvenergo.lv  līdz 2026.gada 24.septembrim.
Iepirkuma realizācijā var tikt piesaistīts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gada 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.2. pasākuma "AER īstenošanas un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos" ietvaros pieejamais līdzfinansējums un noteiktas papildus prasības atbilstoši 2025. gada 11. marta MK noteikumu Nr.155  "Atbalsta programmas noteikumi uzņēmējdarbības zaļināšanai, atjaunīgo energoresursu izmantošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai" prasībām.

	2. 
	Iepirkuma procedūras priekšmets 
	[bookmark: _Hlk210907037]Sarunu procedūras priekšmets –   TEC-2 palīgiekārtu daļas siltumtīklu piebarošanas deaerācijas sistēmas modernizācija. 
CPV kodi:  45259900-6, 45331000-6, iekārtu modernizācijas darbi .
Sarunu procedūras priekšmets nav sadalīts iepirkuma daļās.
	Vai Jūsu uzņēmums būtu ieinteresēts dalībai minētajā iepirkuma procedūrā?
☐ Jā
☐  Nē

Ja "Nē", lūdzu miniet iemeslus ……..


	3. 
	Iepirkuma procedūras veids
	Sarunu procedūra 2 posmos: 
1.posms – Kandidātu atlase. 
Drīkst piedalīties jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt Nolikuma prasībām atbilstošus pakalpojumus un, kurš iesniedz Iepirkumam pieteikumu. 
2.posms – Piedāvājumu izvērtēšana un sarunas.
Drīkst piedalīties tikai kvalificētie Kandidāti (2.posmā saukti – Pretendenti), kuri uzaicināti un iesniedz piedāvājumu sarunu procedūrai un kā Pretendenti piedalās sarunu procedūrā pēc piedāvājuma iesniegšanas.
Kandidātu/pretendentu izslēgšanas nosacījumi: Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma[footnoteRef:2] 48.panta otrajai daļai. [2:  Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums ] 

	

	4. 
	Kvalifikācijas prasība 

Reģistrācija būvkomersantu reģistrā
	Kandidātam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kas veiks būvdarbus, jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 22. panta un Ministru kabineta 25.02.2014. noteikumu Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām, atbilstošā būvdarbu vadīšanas jomas darbības sfērā (siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, un elektroietaišu (līdz 1kV) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība). Informācija tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv.  Ja Latvijā reģistrēts komersants (kandidāts vai tā apakšuzņēmējs) uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā minētajā darbības sfērā tam jāiesniedz apliecinājums, ka tas būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā norādītajā sfērā līdz līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par līguma piešķiršanu.
	Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?
☐ Jā                  ☐ Nē
Ja "Nē", lūdzam, sniegt īsu komentāru / priekšlikumus:


	5. 
	Kvalifikācijas prasība 

Pieredze
	Kandidātam/Pretendentam vai personai, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst sarunu procedūras noteiktajām prasībām, vai personu apvienības dalībniekam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021.-2025. un 2026.gadā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 2 (divu) projektu īstenošanā katrā no turpmāk norādītājiem darbu veidiem:
• Ūdens mīkstināšanas vai degazācijas filtru iekārtu  ar jaudu ne mazāku kā 5 m³/h  ūdens apstrādei projektēšanas un izbūves vai pārbūves darbu veikšanā.

	Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?
☐ Jā                  ☐ Nē
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:

	6. 
	Kvalifikācijas prasība
Personāls
	Kandidāta/Pretendenta (kopā ar apakšuzņēmējiem) rīcībā ir līguma izpildei nepieciešamais kvalificētais personāls ar tiesībām veikt Nolikumā norādītos darbus, tajā skaitā;
1. Projekta vadītājs ar vismaz 3 (trīs) projektu pieredzi tehnoloģisko iekārtu izbūves vai pārbūves darbu vadībā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā;
2. Būvdarbu vadītājs, kurš sertificēts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā atbilstoši 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1.pielikuma p. 2.3.6.punktam;
3. Būvdarbu vadītājs, kurš sertificēts elektroietašu izbūves darbu vadīšanā (līdz 1kV) atbilstoši 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1.pielikuma p. 2.3.9.punktam.
4. Elektriķis ar elektrodrošības grupu vismaz Cz;
5. Projektētājs, kurš atbilstoši 20.03.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1.pielikuma p.2.2.3. sertificēts jomā "siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana";
6. Projektētājs, kurš atbilstoši 20.03.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1.pielikuma p.2.2.6. sertificēts jomā "elektroietaišu projektēšana (līdz 1kV)";
7. Darba aizsardzības koordinators būvdarbu izpildes posmā, atbilstoši 2003.gada 25.februāra MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" 8.punkta prasībām. 
Piezīme – vairākas 1.-6.punktos noteiktās prasības  var izpildīt ar vienu būvspeciālistu, ja tam ir atbilstoša kvalifikācija.
Kandidātam papildus augstāk minēto speciālistu piesaistei jāiesniedz apliecinājums, ka darbu izpildei tas nodrošinās atbilstošas kvalifikācijas personālu pietiekamā apjomā.

	Vai prasības ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un nepamatoti neierobežo konkurenci?
☐ Jā                  ☐ Nē
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:



	7. 
	Komentāri par tehnisko specifikāciju 
	Tehnisko specifikāciju un tās pielikumus var saņemt pēc konfidencialitātes apliecinājuma parakstīšanas (1.pielikums) un nosūtīšanas uz e-pastu: toms.karklins@latvenergo.lv 

Vai Tehniskā specifkācija ir saprotama un pietiekami detalizēta, lai varētu pieņemt lēmumu par dalību iepirkuma procedūrā?

	☐ Jā   		     ☐ Nē 
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:

	8. 
	Vēlamais darbu izpildes laiks
	DVP/Tehniskā projekta izstrādei + darbu veikšanai paredzētais laiks ir 9 (deviņi) mēneši no līguma noslēgšanas, projekta kopējais realizācijas termiņš Q4 2027.

	Vai darbu izpildes laiks ir samērīgs un atbilstošs iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?
☐ Jā       ☐ Nē 
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:


	9. 
	Piedāvājuma nodrošinājums
	5000 EUR (jāiesniedz tikai  atlasītajiem Pretendentiem sarunu procedūras 2.posmā).
	Vai prasība ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci
☐ Jā          ☐ Nē 
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:

	10. 
	Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji 
	Piedāvājumu izvēles kritērijs - nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ar viszemāko piedāvāto piedāvājuma cenu.
Atbilstoši SPSIL 57.panta ceturtajai daļai,  sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantot tikai cenu, ja iepirkums tiek veikts šā likuma 13. panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā vai ja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Iepirkuma darbu apjoms neparedz būvprojekta (būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu izpratnē) izstrādi, līdz ar to iepirkums nav uzskatāms par apvienoto projektēšanas+būvdarbu iepirkumu un SPSIL 57.panta  31 daļa nav piemērojama.
	Vai prasība ir atbilstoša iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci?
☐ Jā           ☐ Nē 
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:


	Līguma projekta nosacījumi (tiks piemēroti 2.posmā, uzaicinot atlasītos Pretendentus un šajā stadijā ir indikatīvi)
	Vai prasības no jūsu viedokļa ir samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam un neierobežo konkurenci? Vai ir ierosinājumi/papildinājumi, kas varētu veicināt Jūsu uzņēmuma dalību šajā iepirkumā?

	11. 
	Apmaksas nosacījumi
	Provizoriskā apmaksas kārtība:
1. Pēc darbu veikšanas projekta un tehniskā projekta (tehniskā risinājuma) izstrādes, objekta apsekošanas (norēķins pēc pilnīgas izstrādes);
2.  Akta par attiecīgajā mēnesī veikto būvdarbu pieņemšanu (Forma 2) parakstīšanas  un Uzņēmēja rēķina saņemšanas (ikmēneša norēķini).

Vai apmaksas sadalījums ir pieņemams?
	☐ Jā                ☐ Nē 
Ja "Jā", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus par vēlamo apmaksas kārtību vai citus komentārus:


	12. 
	Avansa maksājums 
	Pasūtītājs pieļauj iespēju piedāvāt pirms darbu uzsākšanas izmaksāt avansu līdz 10% no līgumcenas (neieskaitot PVN), pēc avansa nodrošinājuma saņemšanas.

Vai avansa maksājuma apmērs ir pietiekams?
Cik svarīga Jūsu vērtējumā ir avansa paredzēšana līguma noteikumos? 
	☐ Jā                ☐ Nē 
Ja "Jā", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus par vēlamo avansa apmēru:


	13. 
	Līgumsods
	Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no Līguma cenas, taču ne vairāk kā 10% no Līguma cenas.
	☐ Jā                ☐ Nē 
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:




	14. 
	Līguma izpildes nodrošinājums 
	21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas uzņēmējam jāiesniedz 10% apmērā no Līguma cenas.
	☐ Jā                ☐ Nē 
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:


	15. 
	Civiltiesiskā apdrošināšana 
	Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena.

	☐ Jā                ☐ Nē 
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:


	16. 
	Atbildība
	Katra no Pusēm ir atbildīga par savas darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
	☐ Jā                ☐ Nē 
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:


	17. 
	Pārbaudes pirms darbu pieņemšanas
	Uzņēmējs pirms projekta nodošanas saskaņo un realizē pārbaudes programmu, kurai jādemonstrē pasūtītājam iepirkuma tehniskajās prasībās norādīto tehnisko parametru sasniegšanu.
	☐ Jā                ☐ Nē 
Ja "Nē", lūdzam, sniegt komentārus / priekšlikumus:


	18. 
	Provizoriskās izmaksas
	Lūdzam norādīt provizoriskās tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izmaksas.
NB! Šīs izmaksas netiek uzskatītas par oficiālu cenu piedāvājumu un nav saistošas aptaujas respondentam, taču tiks izmantotas, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt tirgus situāciju, turpinot iepirkumu.

	19. 
	18.1
	Darbu veikšanas projekta un tehniskā projekta (tehniskā risinājuma) izstrāde
	_______________ EUR

	20. 
	18.2
	Siltumtīklu ūdens deaerācijas sistēmas pārbūves darbi (TS 3.sadaļa – darbu apjomi, 3.pkt)
	_______________ EUR

	21. 
	18.3.
	Elektriskā tvaika ģeneratora piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana (TS 3.sadaļa – darbu apjomi, 4.pkt)
	_______________ EUR

	22. 
	18.4.
	Nerūsējošā tērauda atsāļotā ūdens cauruļvada piegāde un izbūve (TS 3.sadaļa – darbu apjomi, 5.pkt)
	_______________ EUR

	23. 
	18.5.
	Kontroliera piegāde, uzstādīšana un jaunas sistēmas integrēšana esošā (TS 3.sadaļa – darbu apjomi, 6.pkt)
	_______________ EUR

	24. 
	Vai pastāv kādi šajā aptaujā nenorādīti apstākļi / riski, kas varētu ietekmēt Jūsu lēmumu par dalību šajā iepirkuma procedūrā?
	☐ Jā                ☐ Nē 
Ja "Jā", lūdzam, sniegt komentārus un priekšlikumus norādīto apstākļu/risku mazināšanai.


	25. 
	Citi komentāri, ieteikumi vai jautājumi par iepirkuma procedūru:
	…

	26. 
	Informācija par iesniedzēju: nosaukums: …
Iesniedzēja nosaukums: 
Kontaktpersona: vārds, uzvārds: ….                      tel.nr.:              ; e-pasts: ….       




Pielikumi:
1. Konfidencialitātes apliecinājuma paraugs (tehniskās specifikācijas saņemšanai).
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